|  |
| --- |
| **Odpowiedzi na zapytania do zapytania ofertowego 3/ZO/2020 z dnia 08.07.2020** |

 **Dotyczy: Zadanie IX – Regał metalowy ( 1000L x 1800H)**

* Czy Zamawiający dopuści regał wykonany ze stali nierdzewnej nośność na półkę 70kg/m²?

**Odpowiedź: Tak dopuści**

 **Dotyczy: Zadanie IX – Szafka kartotekowa 5 szuflad**

* Czy Zamawiający dopuści szafkę kartotekową z 5 szufladami wykonaną ze stali malowanej proszkowo?

**Odpowiedź: Tak dopuści**

 **Dotyczy: Zadanie IX – Szafa metalowa 500x1950**

* Czy Zamawiający dopuści szafę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o wymiarach: szerokość 500 mm, głębokość 500 mm, wysokość 1800 mm? Nośność na półkę 70kg/m²?

**Odpowiedź: Tak dopuści**

 **Dotyczy: Zadanie IX – Szafa metalowa 950Lx1950 H**

* Czy Zamawiający dopuści szafę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o wymiarach: szerokość 1000 mm, głębokość 600 mm, wysokość 1800 mm? Nośność na półkę 70kg/m²?

**Odpowiedź: Tak dopuści**

 **Dotyczy: Zadanie X – Koncepcja, dostawa mebli medycznych i ich instalacja.**

* Czy zamawiający wymaga dostarczenia i instalacji zlewu 2 komorowego plus wylewkę, co jest wymaganym parametrem w gabinecie pielęgniarskim?

**Odpowiedź: Tak wymaga**

* Czy zamawiający wymaga by w zabudowie była zamontowana lodówka i sejf dostarczony przez wykonawcę?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza takie rozwiązanie**

* Czy zamawiający wymaga by szafa na leki posiadała elementy przeszklone ?

**Odpowiedź: Tak zamawiający wymaga aby część szafy przeznaczona na leki posiadała elementy przeszklone**

* Proszę o określenie jakie szafki mają się znajdować w zabudowie o szerokości 320 cm i jakie szafki maja się znajdować w zabudowie o szerokości 310, bądź proszę o informację, czy Zamawiający oczekuję przekazania koncepcji przez oferenta?

**Odpowiedź: Oczekujemy koncepcji oferenta**

* Proszę o doprecyzowanie, czy punkt B w zadaniu X jest dodatkowym biurkiem czy jest to opis do punktu A?

**Odpowiedź: punkt B zawiera informacje o dodatkowym biurku**

 **Proszę o sprecyzowanie przybliżonych wymiarów poszczególnych elementów np., takich jak:**

* Głębokość zabudowy składających się z szafek wiszących i stojących
* Głębokość szafy na leki
* Głębokość lady o długości ok 300 cm

**Odpowiedź: W zapytaniu ofertowym zamieściliśmy informacje o konieczności odbycia przez oferenta wizji lokalnej w celu określenia szczegółowych wymiarów mebli. Koncepcja zaproponowana przez oferenta będzie oceniana przez komisję również pod katem zaproponowanych rozwiązań. Oczekujemy głębokości mebli co najmniej standardowych**