**Odpowiedzi na zapytania**

1. Czy zaakceptują Państwo ssaka bez torby transportowej?

Tak, zaakceptujemy   
  
2. Czy zaakceptują Państwo ssaka z podwójnym zabezpieczaniem przez zawilgoceniem tj. zawór antyprzelewowy i filtr antybakteryjny, hydrofobowy?

Tak dopuszczamy  
  
3. Czy bezpłatne serwisy ssaka mogą odbyć się w serwisie oferenta?

Tak dopuszczamy pod warunkiem braku opłaty za przesyłkę

4. Czy dopuszczą Państwo ssaka z czasem pracy ok. 40 min? W załączeniu przesyłam opis urządzenia.

Tak dopuszczamy  
  
5. Czy dopuszczą Państwo ssaka z przepływem 30 l/min lecz mającym podciśnienie -90 kPa?

Tak dopuszczamy