# Załącznik nr 6 do SIWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem zamówienia jest Usługa wykonania okresowych przeglądów technicznych oraz bieżących napraw aparatury medycznej dopuszczająca tą aparaturę do bezpiecznego użytkowania wg zaleceń producenta aparatury w ilości i asortymencie określonym w formularzu asortymentowo -cenowym.

## Przedmiot zamówienia obejmuje:

- bieżące utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności technicznej, przy wykorzystaniu własnych narzędzi, materiałów oraz drobnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu.

- Wymiana materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta aparatury medycznej w ramach przeglądu technicznego, konserwacji, wynikające z instrukcji użytkowania oraz instrukcji i dokumentów serwisowych

- dokonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych Dz. U. 2017 poz.211  i normą  PN-EN 62353 lub równoważną.

- wystawianie certyfikatów bezpieczeństwa na aparaturę po przeglądzie technicznym i naprawie z uwzględnieniem danych urządzenia pomiarowego, które zostało wykorzystane do wykonania usługi oraz dokonywanie wpisów, potwierdzających przegląd i naprawę w paszporcie technicznym urządzenia,

- Wystawianie protokołów /kart pracy/ raportów serwisowych z przeprowadzonego badania technicznego z uwzględnieniem: Daty wykonania przeglądu technicznego, urządzenia (miernika) którym zostały wykonane pomiary, mierzonych  parametrów , wartości wykazanych  na mierniku, opisu ze wskazaniem czy sprawdzany aparat jest sprawny/niesprawny i nadaje się do dalszej pracy, zalecenia w przypadku niesprawności, podpis i pieczątka osoby wykonującej przegląd techniczny.

- systematyczne dokonywanie wpisów o wykonanych naprawach i konserwacjach i wymienionych częściach w paszporcie technicznym aparatury.

- ocenę stanu technicznego urządzeń medycznych oraz wystawianie pisemnych orzeczeń o stanie technicznym oraz orzeczeń w przypadku kasacji.

- Niezwłoczne usuwanie w ramach przeglądu możliwych do usunięcia usterek i awarii, niewymagających wymiany części / podzespołów, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego

- Wykonanie w ramach przeglądu wszelkich możliwych do wykonania regulacji i kalibracji urządzeń, przywracając im sprawność, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego,

- Sprawdzanie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego,

- Sprawdzenie instalacji, oczyszczanie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Dokonywanie w trakcie przeglądu wykasowywania elektronicznych i programowych liczników czasu pracy, informujących o konieczności wykonania przeglądu, w wymagających tego urządzeniach, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego

- Pisemnego, niezwłocznego informowania Zamawiającego o zauważonych podczas przeglądów nieprawidłowościach użytkowania sprzętu przez personel Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne świadectwa wzorcowania, kalibracji przyrządów pomiarowych testerów wymaganych do wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych.

- Usługa powinna być wykonana fachowo zgodnie z instrukcją serwisową urządzenia i zakończona testem bezpieczeństwa

- terminowe wystawiania faktur za wykonaną usługę tj. maksymalnie do ostatniego dnia miesiąca

- zamawiający wymaga od wykonawców wskazanie w ofercie informacji o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

## Wykonawca oświadcza, że dysponuje miernikami / testerami służącymi do wykonywania pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, parametrów pracy urządzeń i aparatury objętej zakresem umowy, a posiadane przez Wykonawcę urządzenia pomiarowe i testowe posiadają aktualne świadectwa homologacji i legalizacji

## Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania  do prawidłowego i bezpiecznego działania części zamiennych  określonych przez wytwórcę wyrobu i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, przy wykorzystaniu własnych narzędzi i drobnych materiałów oraz części (śruby, uszczelki, smary, kleje, itp.) a efektem w/w prac, działań i poczynań musi być zapewniona stała sprawność techniczna urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Wykonywanie usługi w godzinach ustalonych z Zamawiającym – preferowane godziny pracy personelu nadzoru (8:00-15:30).

## Zgłoszenia dotyczące bieżących napraw aparatury i sprzętu medycznego będą przekazywane w formie telefonicznej i potwierdzane na piśmie przyjęcie zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 2 dni.

## Przystąpienie do naprawy niezwłocznie po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego, nie później jednak niż w ciągu 36 godziny od przyjęcia zgłoszenia.

## Zakończenie naprawy w ciągu 24 godz. lub gdy jest to niemożliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego opóźnienia.

## Jeśli zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych termin usunięcia awarii wynosi 7 dni roboczych ( z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia akceptacji kosztorysu naprawy  przez Zamawiającego.

## Z powodów technicznych dopuszcza się wykonanie usługi w warsztacie Wykonawcy.

## W przypadku przekazania sprzętu na których są przetwarzane dane osobowe dopuszcza się wykonanie usługi przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

## Zorganizowanie transportu sprzętu do Wykonawcy z  pakietów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 31, 32, 32a, 32b, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 i związane z tym koszty  ponosi Zamawiający, natomiast koszty wszelkich dojazdów, transportu i przesyłek  do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Koszty transportu, przesyłek, dojazdów związanych z przeglądami, naprawami sprzętu z pakietów 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 49 całkowicie ponosi Wykonawca.

## Potwierdzenie wykonania usługi podpisem i pieczątką bezpośredniego użytkownika aparatury w karcie pracy Wykonawcy.

## Gwarancja należytego wykonania naprawy – 12 miesięcy.

## Termin usunięcia wad w trybie gwarancyjnym – 48 godziny od chwili zgłoszenia.

## Autoryzacja producenta wymagana w pakietach:

## 5, 7, 8, 16, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 44, 45

## Preferowana autoryzacja producenta w pakietach:

## 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, Wykonanie usługi przeglądów technicznych i napraw bieżących odbywać się będzie na pisemne zlecenie Zamawiającego.

## Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania przeglądu technicznego wszystkiej aparatury wymienionej w załączniku nr 1 w trakcie trwania umowy bez podawania przyczyn.

## Za wykorzystanie przedmiotu zamówienia w przypadku przeglądów technicznych określa się wartość umowy.

## Strony ustalają, że podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za naprawy będzie stawka roboczogodziny, wykazana w karcie pracy, potwierdzona przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

## …………………………………………………

## Podpis Wykonawcy