Suwałki, dn. 2019.06.11

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach

Szpitalna 54

16-400 Suwałki

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

**Rozbudowa istniejącego generatora tlenu wraz z instalacją i dostosowaniem pomieszczeń**

**Polegającym na:**

1.Zaprojektowaniu oraz rozbudowie istniejącej instalacji generatora tlenu **medycznego Oxykon 20** do zasilania centralnej instalacji tlenowej przy uwzględnieniu potrzeb zakładu oraz wymaganych obowiązującym prawem wymogów.( punkty poboru tlenu w salach chorych zwiększą się z sztuk 36 do 50, wstępne określenie zapotrzebowania ilości tlenu 81 l/min).

2.Zapewnieniu monitorowania właściwości tlenu uwzględnionych w Farmakopei ( ciśnienia, stężenia tlenu, zanieczyszczeń tlenu) oraz temperatury pomieszczenia.

4.Dostosowaniu pomieszczenia przeznaczonego na montaż generatora tlenu

5.Użyciu podczas instalacji materiałów, sprzętów, urządzeń, posiadających wymaganych prawem deklaracje zgodności, certyfikaty, pozwolenia itp. do stosowania w zakładzie opieki zdrowotnej a, generator tlenu powinien posiadać status wyrobu medycznego( dokument potwierdzający wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych) Dokumenty powinny zostać dołączone do oferty)

6.Zapewnieniu alternatywnego źródła tlenu na potrzeby zakładu przełączanego w sposób automatyczny (w przypadku wykorzystania butli tlenu powinny one posiadać obudowę zabezpieczającą)

7. Zapewnieniu możliwości rozbudowy generatora tlenu, jeżeli zaistniej potrzeba zwiększenia ilości produkcji tlenu.

8.Uruchomieniu generatora tlenu, sprawdzenie właściwości produkowanego tlenu, uzyskaniu certyfikatu na całościową instalację tlenu oraz przekazanie niezbędnej wymaganej prawem dokumentacji, przeszkoleniu pracowników zakładu.

9.Zapewnieniu serwisowania wykonanej instalacji co najmniej przez 10 lat poprzez wykazanie danych ewentualnego serwisanta lub serwisantów.

10.Przedstawienie producenta części zamiennych wraz z jego adresem i telefonem kontaktowym.

11. Udzieleniu gwarancji na okres 36 miesięcy

**Inne :**

1.Generator tlenu powinien produkować tlen o właściwościach określonych w Farmakopei Europejskiej

2. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się wcześniej z warunkami rozbudowy instalacji generatora tlenu w siedzibie Zamawiającego

3. Oferowane urządzenie powinno być kompatybilne z istniejącym, funkcjonującym obecnie urządzeniem.

**Warunki uczestnictwa**

1.Wykonawca powinien wykazać co najmniej 3 usługi/dostawy dot. wykonania instalacji generatora tlenu na potrzeby zakładów opieki zdrowotnej wraz odpowiadającymi im referencjami nie później niż w ciągu 3 lat od dnia złożenia oferty( wykaz powinien zawierać datę, wartość wykonanych prac oraz nazwę zamawiającego.

2.Wykonawca powinien dostarczyć odpis z właściwego rejestru o działalności gospodarczej,

oraz dokumenty potwierdzające właściwości , dane techniczne oferowanego urządzenia: deklaracje zgodności, Certyfikat CE, instrukcje użytkowania, właściwości techniczne urządzenia, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

3.Wykonawca powinien dostarczyć projekt instalacji łącznie z ofertą

**Oferty można składać do dnia 18.06.2019. do godziny 15.00**

**Termin otwarcia 18.06.2019 r. godz. 15.20**

**Dostawa i montaż 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy**

Kryterium oceny – cena 100. %

Ofertę prosimy dostarczyć na adres :

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

Termin płatności 30 dni od wystawienia faktury Vat

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Irena Mickiewicz, nr telefonu 512 492968

Warunki wykluczenia: Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w Stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób przygotowania oferty: uzupełnioną ofertę wraz z załącznikiem (wzór zamawiającego) w języku polskim należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do 21/06/2019r. do godz. 15:00 do Sekretariatu, znajdującego się w Administracji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 54, 16-400 Suwałki. Oferta winna być w zaklejonej kopercie, na kopercie powinna znaleźć się pieczęć wykonawcy oraz napis „ Rozbudowa generatora tlenu”

Wykonawca załączy do oferty :

1. Wypełniony druk oferty
2. Projekt rozbudowy
3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
4. firmowe materiały informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu Zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
2. unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego,
3. wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
4. poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty,
5. poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.