## przetarg 2022
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Kompresy z wycięciem Y , hydrofilowa włóknina medyczna o gramaturze 40g/m2; 4 warstwowe; wycięcie Y umożliwia precyzyjne i aseptyczne zabezpieczanie ujścia różnego rodzaju drenów, cewników, rurek tracheostomijnych, miękkie, jałowe, rozmiar 10x 10 cm, opakowanie jednostkowe papier-folia5 sztuk | op. | 700
2 | Przylepiec hypoalergiczny włókninowy ; niejałowy; wykonany z hydrofobowej włókniny; struktura przepuszczająca powietrze; możliwość docinania; kolor biały; klej hipoalergiczny; elastyczna, dopasowuje się do ciała zapewniając swobodę ruchów;zabezpiecza i mocuje opatrunki na ranach i uszkodzeniach ciała, możliwość mocowania różnych drenów ; podziałka metryczna ;nacięcie papieru proste; opakowanie jednostkowe kartonik dyspenser umożliwiający dozowanie bez wyjmowania z opakowania
2.1 | 1,25 cm/5m; 1 szt/ op | szt. | 30
2.2 | 2,5 cm/5m; 1szt/op | szt. | 30
2.3 | 5cm/5m; 1szt/op | szt. | 30
2.4 | 10 cm x 10 m; 1szt/op | szt. | 80
2.5 | 15 cm x 10 m; 1szt/op | szt. | 80
3 | Wata celulozowa w płatach, niejałowa, rozm. 60cmx40cm; waga 5kg/op; opakowanie jednostkowe papier 1x 5kg; możliwość docinania i formatowania; płaty ułożone warstwowo. | op. | 70
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Kaniula dożylna bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180° aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, sterylizowana EO, sterylna; rozmiary:
1a | 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min 50szt/1op | szt. | 100
1b | 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 50szt/1op | szt. | 100
1c | 20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min 50szt/1op | szt. | 100
1d | 18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min 50 szt/1op | szt. | 50
1e | 18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min 50szt/1op | szt. | 50
1f | 17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min 50szt/1op | szt. | 50
1g | 16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min 50szt/1op | szt. | 50
1h | 14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min 50szt/1op | szt. | 50
2 | Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click, zawias koreczka ustawiony fabrycznie pod kątem ok. 45o do cewnika co ogranicza możliwość odklejenia kaniuli w czasie otwierania/zamykania, ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli, skrzydełka z 3 otworami do przyszycia.
2a | 24Gx19mm( przepływ 20ml/min) | szt. | 100
2b | 22Gx25mm ( przepływ 36 ml/min) | szt. | 250
2c | 20Gx32 mm ( przepływ 60 ml/min) | szt. | 800
2d | 18Gx45 mm ( przepływ 90 ml/min) | szt. | 100
2e | 17Gx45 mm( przepływ 125 ml/min) | szt. | 60
2f | 16Gx45 mm( przepływ 180 ml/min) | szt. | 60
2g | 14Gx45 mm (przepływ 270 ml/min) | szt. | 60
3 | Koreczek do kaniul, jednorazowy, luer - lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka, w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku, sterylny. | szt. | 4000
4 | Kranik trójdrożny do infuzji, wykonany z poliamidu odpornego na działanie nawet bardzo agresywnych leków i tłuszczy, z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45o. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 200
5 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami (typu mini spike) | szt. | 300
6 | Staza jednorazowa bezlateksowa; elastyczna opaska do uciskania żyły przy pobieraniu krwi, podatna na rozciąganie, kolor niebieski i różowy, opakowanie jednostkowe papierowy dyspenser umożliwiający wygodne dzielenie perforowanych opasek; w opakowaniu 25 opasek. | op. | 5
7 | Staza automatyczna, do wywoływania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły wybranej do nakłucia; rozciągliwy pasek i plastikowe komponenty wykonane z ABS; szeroki rozciągliwy pasek minimalizuje wzrost ciśnienia podczas ucisku; | szt | 10
8 | Opatrunek do mocowania kaniul, włókninowy, jałowy, do stabilizacji , zabezpieczania i mocowania kaniul dożylnych; samoprzylepny, hipoalergiczny, wykonany z miękkiej włókniny o otwartej strukturze,o wysokiej przepuszczalności powietrza i pary wodnej, zapewniający stabilne mocowanie, zawiera wkład chłonny zabezpieczający przed przywieraniem włókniny do miejsca wkłucia; podkładka włókninowa przeznaczona do umieszczenia pod skrzydełkami kaniuli zapobiega uszkodzeniu skóry przez tworzywo kaniuli, kolor biały, wymiary 6cm x 8cm, opakowanie 50 sztuk. | op. | 150
9 | Igła do portu stosowana do długotrwałych infuzji; przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; elastyczne skrzydełka dla ułatwienia nakłucia portu i mocowania; ostrze igły ze specjalnym szlifem łyżeczkowym w celu wydłużenia okresu użytkowania silikonowej membrany; nie zwiera lateksu i DEHP; dren z zaciskiem długość drenu: 200 +/- 10 mm , w opakowaniu 1 szt
9a | 20G x15 mm | szt. | 10
9b | 20Gx20mm | szt. | 150
10 | Igły iniekcyjne j.u. nietoksyczne, niepirogenne, sterylne, jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, rozmiary:
10a | 0,45x16 mm 1 op/100 szt. | op. | 30
10b | 0,5 x 25 mm 1op/ 100 szt. | op. | 100
10c | 0,6 x 30 mm 1 op/ 100 szt. | op. | 10
10d | 0,7 x 40 mm 1op/ 100 szt. | op. | 60
10e | 0,8 x 40 mm 1op/ 100 szt. | op. | 60
10f | 0,9 x 40 mm 1op/ 100 szt. | op. | 40
10g | 1,2 x 40 mm 1op/ 100 szt. | op. | 50
11 | Igły iniekcyjne j.u. bezpieczne z mechanizmem bezpieczeństwa zintegrowanym z igłą, umożliwiające aktywację jedną ręką, opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, kompatybilne z końcówkami Luer Slip i Luer Lock, zabezpieczenie podwójnym mechanizmem blokady, rozmiary:
11a | 0,5 x 25 mm /25 G 1op/ 50 szt. | op. | 35
11b | 0,6 x 30 mm /23G 1op/ 50 szt. | op. | 10
11c | 0,7 x 30 mm /22G 1op/ 50 szt. | op. | 40
11d | 0,8 x 40 mm /21G 1op/ 50 szt. | op. | 35
11e | 0,9 x 40 mm /20G 1op/ 50 szt. | op. | 35
11f | 1,2 x 40 mm /18G 1op/ 50 szt. | op. | 25
12 | Strzykawka 2-częściowa j.uż. jałowa - strzykawki 2-częściowe j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący mleczny umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną podwójną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml) - strzykawki z poz. 12a - 12d muszą pochodzić od jednego producenta.
12a | Strzykawka jedn. użytku 2 ml z rozszerzoną skalą do 3 ml (op.=100 szt.) | op. | 80
12b | Strzykawka jedn. użytku 5 ml z rozszerzoną skalą do 6 ml (op.=100 szt.). | op. | 80
12c | Strzykawka jedn. użytku 10 ml z rozszerzoną skalą do 12 ml (op.=100 szt.). | op. | 90
12d | Strzykawka jedn. użytku 20 ml z rozszerzoną skalą do 24 ml (op.=100 szt.). | op. | 220
13 | Strzykawka jednorazowego użytku Janeta 100 ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz dwustronną skalę pomiarową, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier, sterylna. | szt. | 1500
14 | Strzykawka j.u. 50/60ml Luer-Lock do pomp infuzyjnych transparenta, wyraźna i trwała dwustronna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, sterylna, opakowanie folia-papier, wpisana w instrukcje obsługi pompy Braun Perfusor Space | szt. | 300
15 | Strzykawka enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, końcówka niecentryczna, sterylna. | szt. | 4400
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Zestaw do żywienia dojelitowego przez pompę Compat Ella. Do stosowania z pompą Compat Ella. Kompatybilny z opakowaniami smartFlex, Flexibaggle i innymi pojemnikami gotowymi do zawieszenia (RTH) z systemem łączącym EnPlus oraz butelkami z szeroką szyjką/butelkami z kapslem. Zawiera port do podawania leków EnFit z 3 wejściami. Zakończony złączem uniwersalnym typu EnFit/EnLock pasującym do większości dostępnych zgłębników na rynku. Nie zawiera DEHP oraz lateksu. Wykonany z PCV i silikonuako, pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 4500
2 | Zestaw do żywienia dojelitowego w wersji do zastosowań stacjonarnych przy użyciu pompy Flocare Infinity, służy do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Wskazane w specyfikacji technicznej pompy Flocare Infinityi jako jedyne gwarantujące podaż diety wedlug zaprogramowanej szybkości przepływu, pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 10800
3 | Przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, kompatybilny z dostarczanymi opakowaniami diety, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem, możliwość zastosowania do worka i butelki optri, pakowany pojedynczo, sterylny. | szt. | 300
44 | Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym silikonowym balonem mocującym , wykonany z miękkiego silikonu, posiadający wewnętrzny balon mocujący z linią kontrastującą w RTG; posiadający dwa boczne otwory na końcu zgłębnika, wolny od DEHP, sterylny, jednorazowego użytku.
4.1 | CH 18/23cm | szt. | 10
4.2 | CH20/23cm | szt. | 10
5 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC wykonana z PP o długości min. 60mm (w części przezroczystej), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,9999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 10000
6 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm, komora kroplowa wolna od PVC wykonana z PP o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt. | 500
7 | Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, przezroczysty mocny kolec (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z bardzo przezroczystego materiału - górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, wydłużony kroplomierz (20 kropli = 1 ml), 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 180cm zakończona końcówką lock; posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, posiadający zastawkę bezzwrotną, zawór BCV zapobiegający "cofaniu się krwi", odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, nie zawierający DEHP. | szt. | 1000
8 | Przedłużacze do przetoczeń, przezroczysty, bez ftalanów, średnica wewnętrzna drenu 3,0mm, sterylny, pakowany pojedynczo, pozwala na swobodne podłączenie (dł. drenu 150 cm +/- 5%) opakowanie a'1 sztuka z nadrukowaną informacją o pojemnosci resztkowej | szt | 120
9 | Flocare łącznik peg CH 18, bez DEHP, lateksu, wyrób medyczny, tylko do użytku drogą przewodu pokarmowego, w opakowaniu 10 szt. | op | 3
10 | Zgłębnik dwunastniczy CH 10/ 145 cm | szt. | 2
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 4 - sprzęt jednorazowy dostarczany do domu pacjenta łącznie z preparatami do żywienia dojelitowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Strzykawka Janeta o pojemności 100 ml, sterylna , trzyczęściowa,z dołączonym łącznikiem Luer, z końcówką pasującą do cewników i sond, przezroczysty cylinder, gumowa uszczelka tłoka,niezmywalna skala z czytelną podziałką w mililitrach, skalowana co 2 ml, końcówka ścięta pod kątem 45 stopni, niepirogenna, nietoksyczna,,bez pvc, latesu i ftalanów, płynne przesuwanie umożliwiające płynną podaż, pakowana pojedynczo, opakowanie folia-papier | szt. | 15000
2 | Strzykawka enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, końcówka centryczna, sterylna. | szt. | 10000
3 | Zestaw grawitacyjny do worków i butelek do podaży diety dojelitowej ; umożliwia połączenie ze zgłębnikiem nosowo-żołądkowym oraz z różnymi rodzajami gastrostomii, łącznik kompatybilny z opakowaniami diety umożliwia połączenie z workiem i butelką optri, , komora kroplowa, zacisk rolkowy,port ze złączem służący do podawania leków i płukania dystalnego odcinka zestawu, złącze żeński do połączenia ze zgłębnikiem, złącze przejściowe męskie, nasadki ochronne, koszyk do zawieszenia opakowania z dietą, sterylny. | szt. | 2100
4 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENLFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare®. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać przed upływem 6 tygodni. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm. | szt. | 5
5 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® lub strzykawkami E-Series ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. | szt. | 5
6 | Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwaia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy. W rozmiarach 14, 18, 20.
6a | CH14/23cm, balon 5 ml | szt. | 4
6b | CH18/23 cm; balon 15 ml | szt. | 20
6c | CH20/23cm; balon 15 ml | szt. | 20
7 | Złącze przeznaczone do połączenia strzykawki ze zgłębnikiem dojelitowym lub gastrostomią, nie zawiera DEHP,naturalny kauczuk nie zawierający lateksu, do użytku u 1 pacjenta, opakowanie zawiera 30 sztuk | op. | 10
8 | Złącze przeznaczone do połączenia zestawu enfit do podaży dojelitowej lub strzykawki dojelitowej z końcówką enfit z żeńskimi łacznikami enlock wyrobów medycznych przeznaczonych do podaży dojelitowej lub z lejkiem zgłębnika, nie zawiera DEHP,naturalny kauczuk nie zawierający lateksu, do użytku u 1 pacjenta,opakowanie 30sztuk | op. | 34
9 | Aparat do pompy do żywienia dojelitowego kompatybilny z pompą Aplix | szt. | 500
10 | Aparat do pompy do żywienia dojelitowego kompatybilny z pompą Amika | szt. | 720
11 | Plaster włókninowy, rozmiar 2,5 cm x 5 m, elastyczny, hypoalergiczny, przeznaczony do mocowania opatrunków, drenów, sond, w rozwijanej rolce, dostawa do domu pacjenta łącznie z zamówieniem diet przemysłowych | szt. | 480
12 | Kompresy wyłącznie włókninowe niejałowe, 30g, 4 w, pakowane po 100 sztuk, dostawa do domu pacjenta łącznie z zamówieniem diet przemysłowych
12a | Rozmiar 5cmx5cm | op. | 20
12b | Rozmiar 7,5cmx7,5cm | op. | 20
12c | Rozmiar 10cmx10cm | op. | 700
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, szerokie spektrum bójcze, bez substancji barwiących i zapachowych , natłuszcza i nawilża skórę, zapobiega wysuszaniu skóry, zawiera etanol; ph6,0; spektrum działania bakteriobójcze(łącznie z Tbc, MRSA, Vre), wirusobójcze(polio, rota, adeno, vaccina, HBV, HCV, HIV, noro), grzybobójcze, sars
1.1 | 500ml z pompką | szt | 50
1.2 | 1L | szt | 50
1.3 | 5L | szt | 10
2 | alkoholowy żel do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; nie zawiera barwników i substancji zapachowych , możliwość stosowania przez alergików, właściwości nawilżające, przetestowany zgodnie z normami europejskimi EN 1500i EN 12791; właściwości bakteriobójcze(w tym MRSA, Tbc), drożdżakobójcze, wirusobójcze wobec HIV, HBV,HCV, Vaccina, H1N1, poliowirus, rotawirus, norowirus
2.1 | 100 ml | szt | 50
2.2 | 500ml z pompką | szt | 50
3 | Preparat alkoholowy do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk , gotowy do użycia ,na bazie etanolu (min. 89%), zawiera substancje pielęgnujące, , pH neutralne, bez substancji alergizujących, drażniących, zapachowych, barwników i pochodnych fenolowych, bezpieczny dla kobiet w ciąży, czas działania do 30 sekund, przebadany dermatologicznie, ilość wymagana do jednorazowej higienicznej dezynfekcji rąk nie przekracza 3ml w czasie do 30 sekund. Szerokie spektrum działania: B( w tym ¦MRSA, Tbc, Vre) , F i V (w tym polio, adeno, noro)
3.1 | Do 100ml | szt. | 150
3.2 | 500 ml z pompką | szt. | 150
3.3 | 1L z pompką | szt. | 50
3.4 | 5L | op. | 30
4 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i ciała , gotowy do użycia, przebadany dermatologicznie, nie powoduje wysuszania skóry,podrażnień przy częstym stosowaniu,bez substancji alergizujących, o neutralnym ph, bez barwników,nawilżający, antybakteryjny
4.1 | 500ml | szt. | 50
4.2 | 5L | szt. | 40
5 | Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, szczepieniem, oparty na akoholu, bezbarwny, o przedłużonym działaniu, nie zawiera fenolu, jodu i jego związków, substancji wykluczających stosowanie u dzieci i działających toksycznie na płód i kobiety w ciąży, możliwość stosowania u dzieci, przebadany klinicznie, spektrum B w tym MRSA i Tbc, F i V(Hbv, Hiv, Herpes, Rota), aktywny w obciążeniu białkowym, nie podrażnia skóry, czas działania do 15sek. , gotowy do użycia, zarejestrowany jako produkt leczniczy
5.1 | Butelka z atomizerem 350ml | szt. | 60
6 | Chusteczki do dezynfekcji rąk nasączone płynem alkoholowym, dobrze tolerowane przez skórę, włóknina wiskozowa nasączona preparatem dezynfekcyjnym, spektrum działania B( w tym Tbc), drożdzakobójcze,V(HIV,HBV, HCV, Adeno, Wirus grypy A), dezynfekcja higieniczna rąk 30 sek, opakowanie do 100 sztuk | op. | 100
7 | Preparat do pielęgnacji skóry rąk, do stosowania przez personel medyczny często myjący i dezynfekujący ręce, łatwo rozprowadza się na skórze, szybko się wchłania, regeneruje skórę, nawilża i natłuszcza skórę, nie pozostawia tłustej powłoki, opakowanie z pompką, pojemność 300-500ml | szt. | 100
8 | Uchwyt do preparatu dezynfekcyjnego zawieszany na łóżko, z zaczepem, umożliwia zastosowanie do różnego typu łóżek, do opakowań o pojemności 500 ml | szt. | 40
9 | Preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk , zawiera etanol, pełne spektrum bójcze B, Tbc, F,V( HIV,HBV,HCV, Polio, Adeno,noro, Rota, Vaccina), bez konserwantów, barwników, substancji bakteriostatycznych,, działa natychmiast po użyciu, do częstego stosowania dla osób ze skłonnnościami do alergii,zawiera substancje nawilżające,zapobiega wysuszaniu skóry, jednorazowe i hermetyczne opakowania, opakowanie nadające się do dozowników typu zamkniętego, pojemność opakowania 750 ml | szt. | 150
10 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, nie zawiera konserwantów, substancji bakteriostatycznych, barwników,substancje pielęgnujace skórę, opakowanie nie może zawierać materiału nasiąkliwego jak papier czy karton, opakowanie jednorazowe , opakowanie nadające się do dozowników typu zamkniętego, pojemność opakowania 750 ml | szt. | 150
11 | Dozownik łokciowy kompatybilny z opakowaniami do preparatów w systemie zamkniętym, manualny, długie ramię dozujące, z materiału odpornego na wilgoć i korozję, łatwy w montażu, możliwość przyklejenia do ściany. Dozownik kompatybilny z pozycją nr 9 i 10. | szt. | 40
12 | Preparat do dezynfekcji błon śluzowych, ran; gotowy do użycia;przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych, wiążących się z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą; do stosowania przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi; do pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych jak i do opracowywania zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych; do dezynfekcji przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym; właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze;bezbarwny, nie pozostawia plam, na bazie dichlorowodorku oktenidyny.
12.1 | 250 ml z atomizerem | szt. | 30
12.2 | 1 litr | szt. | 15
13 | Płyn do płukania, oczyszczania, nawilżania ran, sterylny, usuwa biofilm, do wszystkich rodzajów ran, nawilża ranę i wspomaga gojenie, zachowuje właściwości do 8 tygodni od otwarcia opakowania, przyspiesza oczyszczanie rany dzięki zawartości surfaktantu, ułatwia zdejmowanie przyschniętych opatrunków, w składzie octenidyny dichlorowodorek, glicerol, woda oczyszczona, etyloheksygliceryna, pojemność opakowania 350- 1000 ml.
13.1 | 350 ml | szt. | 50
13.2 | 1000 ml | szt. | 50
14 | Preparat do odkażania błon śluzowych jamy ustnej, działanie antybakteryjne,p/grzybicze,do stosowania m.in. u osób zaintubowanych, zawiera etanol, chlorheksydynę, bez jodu, gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej, opakowanie do 500 ml | szt. | 15
15 | Gaziki jednorazowego użytku do dezynfekcji skóry, nasączone 70% alkoholem izopropylowym ,produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, gotowe do użycia, włókninowy, opakowanie jednostkowe łączone podwójnie , posiada perforację umożliwiającą dzielenie na pojedyncze sztuki; ilość warstw 2, rozmiar po rozłożeniu minimum 60 x 60 mm; opakowanie jednostkowe papier- folia aluminiowa;opakowanie zbiorcze kartonik 100 x 1szt . | op. | 25
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, gotowy do użycia, posiada również właściwości myjące, duża kompatybilnosc materiałowa, , może być stosowany do powierzchni kontaktujących się z żywnoscią, spektrum B,F, V, Tbc(HBV,HCV, HIV, Rota, Adeno, Noro);będący wyrobem medycznym Spektrum działania: B(MRSA), F, V(HIV,HBV, HCV, Rotavirus, Norovirus, Adenowirus), Tbc(M.avium, M.terrae) w czasie do 2 min.
1.1 | 1L | szt. | 30
1.2 | 5L | szt. | 6
2 | Preparat na bazie chloru do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych materiałem biologicznym , w tabletkach całkowicie rozpuszczalnych w wodzie, Spektrum: B, F, Tbc, V, S. Czas działania do 15 min, opakowanie 150 tabletek | op. | 2
3 | Chusteczki do inaktywacji plam krwi, wydalin, wydzielin, myjąco-dezynfekujące z zawartością chloru, możliwość stosowania w obecności pacjentów,spektrum B,(w tym Tbc), F, V, przynajmniej 6- miesięczna stabilność chusteczek | op. | 4
4 | Preparat do dezynfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym,w postaci płynu o właściwościach myjąco-dezynfekujących, na bazie polioaminy, dobra kompatybilność materiałowa,Spektrum B,F, V, S, czas działania do 5 min., opakowanie 5 litrów | szt | 2
5 | Preparat do dezynfekcji powierzchni o działaniu sporobójczym,w postaci chusteczek | op. | 6
6 | Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych, różnego rodzaju wyposażenia, gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania; do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych , szkła akrylowego,stali szlachetnej , metalu,aluminium,gumy, porcelany, aparatury medycznej,sprzętu rehabilitacyjnego, głowic USG i lamp,smartfonów, ekranów dotykowych , klawiatur, kabli, czujników; bez zawartości alkoholu, chloru, aldehydów; szerokie spektrum bójcze B, V,F od 2 minut; opakowanie typu flowpack z plastikowym klipsem zamykającym; włókninowe ; rozmiar chusteczki minimum 18x 20cm; w opakowaniu 100 szt chusteczek | op. | 30
7 | Chusteczki nasączone alkoholem gotowe do użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego; Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, etanolu, propanolu, bez aktywatora. Możliwość zastosowania m.in. do powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, małych powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w czasie do 5 minut, opakowanie z możliwością wielokrotnego otwierania, zabezpieczone przed wysychaniem, wiaderko chusteczki do 225 sztuk | op | 30
8 | Preparat myjąco-dezynfekujący do stosowania w kuchence oddziałowej, preparat do różnych powierzchni w kuchni(w tym ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych, emalii, płytek ceramicznych), do powierzchni mających kontakt z żywnością, usuwa zanieczyszczenia, bezpieczny wobec stali nierdzewnej, bez substancji zapachowych, nie wymaga spłukiwania, spektrum B,F,wirusy osłonkowe(w tym HBV,HCV, HIV),
8.1 | 5 litrów | szt. | 2
8.2 | 1 litr z atomizerem , gotowy do użycia | szt. | 15
9 | Chusteczki do dezynfekcji termometrów do żywności,spektrum B,V,F, czas działania do 30 sek., możliwość długotrwałego używania chusteczek bez utraty ich właściwości , opakowanie do 120 sztuk chusteczek | op. | 3
10 | Pompka do kanistra o pojemności 5 litrów , ułatwia dozowanie środka z kanistra | szt. | 20
11 | Gaziki do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych takich jak wejścia do kanałów wkłucia, części kanałów, korki, kraniki itp. 2% diglukonian chlorheksydyny i 70% alkohol izopropylowy. Materiał gazika 25 g / m2 100 % PP (hydrofilny nie zawierający jonów). Wyrób medyczny. 100 gazików/ wym. gazika.162 mm × 150 mm. | op. | 6
12 | Płyn zawierający chlorheksydynę, spektrum B w tym Tbc, F,V(HIV, HBV, HCV, Rota), opakowanie z atomizerem do 300ml | szt. | 6
13 | Preparat do wstępnej dezynfekcji i zwilżania narzędzi chirurgicznych, w postaci aktywnej piany,przeciwdziała zasychaniu krwi i in. zanieczyszczeń na narzędziach podczas ich zbierania i transportu, czas działania maksymalnie 15 min., wysoka kompatybilność materiałowa, opakowanie do 1 litra | szt. | 3
14 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, działanie myjąco-dezynfekujące, antykorozyjne, krótki czas działania, niskie stężenie roztworu użytkowego,spektrum B,F,V,(w tym noro,adeno,polio)Tbc, S ( wtym clostridium dif.) w opakowaniu wbudowany dozownik przelewowy , opakowanie 1 litr | szt. | 5
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Preparat myjąco-odkamieniający do automatycznej myjni dezynfektora basenów i kaczek szpitalnych, misek, koncentrat, niepieniący środek myjący odpowiedni do wody o każdym stopniu twardości, pojemność opakowania 5L | op. | 2
2 | Preparat do ręcznego i maszynowego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg,do użytku profesjonalnego, przeznaczony do zastosowania w obszarze medycznym, zabezpieczonych jak i nie zabezpieczonych powłokami akrylowymi, nadający się do linoleum, PCV, kamienia naturalnego, niskopieniący, szybkoschnący, nie pozostawia smug i zacieków, nie zawiera fosforanów, ulega biodegradacji, skuteczny w najniższym stężeniu roztworu roboczego, o przyjemnym zapachu, pojemność opakowania 5 litrów | op. | 24
3 | Preparat do czyszczenia, dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych,toalet,brodzików,wanien, umywalek, glazury, wybielania sanitariatów, przeznaczony do zastosowania w obszarze medycznym, skuteczny wobec grzybów i bakterii,skutecznie usuwa osady z kamienia, mydła, rdzy, nie pozostawia smug, nie powoduje korozji armatury, nie zawiera chloru, wysoka kompatybilność materiałowa,
3a | 1litr | szt | 40
3b | 5 litrów | szt | 15
4 | Preparat myjąco-dezynfekujący do powierzchni jak podłogi, ściany, łóżka, blaty , meble i sprzęt stanowiący wyposażenie sal; przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym; potwierdzona szeroka kompatybilność materiałowa (szkło, akryl, stal nierdzewna, tapicerka, wykładziny), może być stosowany w obecności pacjentów , nie podrażnia dróg oddechowych, nie wymaga spłukiwania, nie odbarwia powierzchni, może być stosowany do powierzchni kontaktujących się z żywnością, może być stosowany do dezynfekcji przez zanurzenie, nie może być produktem niebezpiecznym dla środowiska w tym wodnego, do mycia ręcznego, z możliwością dozowania przy pomocy automatów dozujących, bez aldehydów,alkoholi,substancji utleniających, pochodnych fenolowych, możliwość stosowania w niskich stężeniach , o przyjemnym zapachu, skuteczny w najniższym stężeniu roztworu roboczego, czas działania do 15 minut,szerokie spektrum działania B,F,drożdżaki,V(HBV,HCV,HIV), opakowanie 5 litrów | szt. | 24
5 | Preparat do czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, lakierowanych, malowanych,zabezpiecza powierzchnię przed śladami palców, wody i kurzem, właściwości antystatyczne, opakowanie z atomizerem do 1 L | szt | 5
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Worki rozpuszczalne w wodzie, specjalnego zastosowania PVA, w temp już od 40 stopni, przeznaczone do prania skażonej bielizny i odzieży, minimalny rozmiar 60x 85 cm ze wstążką do zawiązania, z nietoksycznych substancji rozpuszczalnych w wodzie, ulegających całkowitej biodegradacji po rozpuszczeniu, rolka 50szt | op | 4
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Żel do cewnikowania pęcherza moczowego w jednorazowej saszetce, sterylny, rozpuszczalny w wodzie, nieszkodliwy, bezpieczny, do nawilżania przyrządów wprowadzanych do jam ciała, saszetka 5 g; 150 saszetek w opakowaniu | opak. | 2
RAZEM
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych w systemie zamkniętym do 72 h, pozwala na odsysanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego bez rozłączania układu, przeznaczony 1 pacjentowi, system dla dorosłych, możliwość zastosowania do rurek intubacyjnych oraz tracheostomijnych, F 16, 15 sztuk w opakowaniu zbiorczym | op. | 2
2 | Nebulizator z łącznikiem typu T F/M, przeznaczony do wytworzenia aerozolu zawierającego rozdrobniony lek, który może być dostarczony w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta/ zestaw zawiera: nebulizator, dren, złączka typu T, ustnik, zastawka jednokierunkowa, rurka karbowana/uniwersalny łącznik T o średnicy 22M/ 15F-22F umożliwia podłączenie zestawu do rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej, obwodu oddechowego w celu nebulizacji u pacjenta wentylowanego mechanicznie/ odłączalny ustnik umożliwia wykonanie nebulizacji u pacjenta oddychającego samodzielnie/ wykonany z nietoksycznych materiałów/ jednorazowego użytku/ nie zawiera lateksu i ftalanów/ sterylny, dren dł. 210 cm odporny na załamanie/nebulizator pojemność 6 ml, skalowany co 1 cm/ opakowanie 1 sztuka papier-folia | szt. | 10
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 11
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Układ oddechowy kompatybilny z modelem respiratora prisma vent, dla dorosłych, dł. min 1,8m/ 22mm;sterylny;do wentylacji inwazyjnej | szt. | 10
2 | Układ oddechowy kompatybilny z modelem respiratora prisma vent, dla dorosłych, dł. min 1,8m/ 22mm;sterylny;do wentylacji nieinwazyjnej | szt. | 5
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Układ oddechowy kompatybilny z respiratorem PB 560:jednoramienny, sterylny, z linią proksymalną i zastawką wydechową ,dł. 1,8m/ 22mm, rura gładka wewnętrznie , 1 szt w opakowaniu | szt. | 15
2 | Blok wydechowy kompatybilny z respiratorem PB 560 | szt | 10
3 | Układ oddechowy jednoramienny kompatybilny z modelem respiratora new port ht 70, sterylny,dł. 1,8m/ 22mm, rura gładka wewnętrznie, | SZT | 15
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
podpis Wykonwacy
PAKIET 13
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Obwód kompatybilny z modelem respiratora Trilogy 100, pasywny, bez pułapki wodnej, dł.180 cm , 22 mm, osobie dorosłej | szt | 10
2 | Leak valve-row kompatybilny z modelem respiratora trilogy 100, 1 szt w opakowaniu | szt | 2
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 14
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Maska ustno - nosowa przeznaczona do wentylacji nieinwazyjnej oraz terapii CPAP, wielokrotnego użytku, z możliwością dezynfekcji, z uniwersalnym szkieletem maski, Maska bez podpory czołowej składająca się z 4 elementów. Zaopatrzona w wymienną silikonową wkładkę, zaprojektowana w taki sposób, że zakrywa całe usta, oraz przylega do nosa. Umocowanie maski za pomocą 4 punktów podporowych. Z czego dwa punkty dolne mocowane są za pomocą rzepów z uchwytami magnetycznymi, a górne za pomocą rzepów. Uprząż maski dodatkowo regulowana na szczycie głowy za pomocą dodatkowego rzepu.Kolanko maski obrotowe (360st.) wyposażone w port wydechowy typu Quiet Air. Produkt bezlateksowy, do długotrwałej wentylacji, z możliwością prania uprzęży w temperaturze do 60°C. Pakowana pojedynczo, z uprzężą. Zakres rozmiaru S-L. | szt. | 6
2 | Obwód oddechowy do wentylacji nieinwazyjnej kompatybilny z modelem maski , 22mm, 200cm | szt. | 14
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 15
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Pojemnik do ssaka medycznego, uniwersalny, zakręcana pokrywa z uchwytem, w zestawie filtr, kolanko, dren łączący, | szt. | 40
2 | Pojemnik do ssaka medycznego, kompatybilny z modelem ssaka asskea | szt. | 20
3 | Filtr antybakteryjny kompatybilny z modelem ssaka asskea | szt. | 60
4 | Dren uniwersalny do ssaka medycznego , zastosowanie do połączenia cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z urządzeniem ssącym, nie załamujący się, gładka powierzchnia wewnętrzna drenu ,zapobiegająca osadzaniu się wydzieliny, przezroczysty, jałowy ,pakowany pojedynczo, dł. 1,5-2m, rozmiar nie mniejszy niż CH 25, w zestawie wymagana końcówka, może być z kontrolą odsysania | szt. | 150
5 | Pojemnik nawilżacza do koncentratora tlenu uniwersalny, z drenem i nakrętką, 350 ml | szt. | 100
6 | Wąż połączeniowy do koncentratora tlenu
7 | dł. 2m | szt. | 100
8 | dł. 4m | szt. | 250
9 | dł. 7,5 m | szt. | 100
10 | Filtr wewnętrzny do koncentratora tlenu kompatybilny z modelem Devilbiss 525ks | szt. | 50
11 | Filtr wewnętrzny do koncentratora tlenu kompatybilny z modelem ever flo | szt. | 50
12 | Filtr wewnętrzny do koncentratora tlenu kompatybilny z modelem aeroplus | szt. | 10
13 | Zestaw filtrów do respiratora model astral 100, w 1 opakowaniu 4szt | op | 80
14 | Obwód oddechowy jednoramienny z zastawką resmed s/bore 22mm, do respiratora model astral 100, | szt. | 200
15 | Adapter do obwodu jednoramiennego z zastawką kompatybilny z modelem respiratora astral 100, | szt. | 6
16 | Filtr wlotowy gąbka z pokryciem bakteryjnym do respiratora model PB 560, w opakowaniu 6 sztuk | op | 3
17 | Maska do zestawu do resuscytacji dla dorosłych, CH 5 | szt. | 10
18 | Szybkozłączka wlotu tlenu, prosta, pakowana pojedynczo, kompatybilna z respiratorem model astral 100 | szt. | 60
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 16
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Dren łączący do ssaka medycznego dostępny w zwoju, zastosowanie z urządzeniem ssącym, gładka powierzchnia wewnętrzna drenu , dren nie załamujący się, przezroczysty, niejałowy zwój 30 m.
1a | ID 8.0 mm / O.D.12 mm | op. | 1
1b | ID 8,0 mm/ O.D. 14 mm | op. | 1
2 | Filtry antybakteryjne do ssaków medycznych kompatybilny z modelem LSU | szt | 20
3 | Pojemnik do ssaka kompatybilny z modelem LSU | szt | 10
4 | Filtry antybakteryjne do ssaków medycznych kompatybilne z modelem ssaka accuvac pro wm 11610, w opakowaniu 10 sztuk | op | 3
5 | Filtry antybakteryjne do ssaków medycznych kompatybilne z modelem ssaka easy go vac, wkręcany w obudowę urządzenia | szt | 15
6 | Filtry antybakteryjne do ssaków medycznych kompatybilne z modelem ssaka siem nova domi dc | szt | 30
7 | Filtr hydrofobowy kompatybilny z modelem ssaka siem nova domi dc | szt | 15
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 17
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
Zgłębnik nosowo - żołądkowy, przeznaczony do długotrwałego żywienia, miękki i elastyczny, maksymalny okres używania 30 dni, posiada cyfrowy znacznik głębokości oraz zatyczkę, silikonowy w 100% , sterylny, długość minimum 1 m, 1szt w opakowaniu
1 | CH14 | szt. | 50
2 | CH16 | szt. | 50
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 18
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
ZADANIE 6
Niskoprofilowy zestaw do gastrostomii z nadmuchiwanym mankietem, wyposażony w przyrząd do pomiaru stomii, wykonany z miękkiego tworzywa silikonowego,proksymalna zastawka jednokierunkowa zapobiegająca refluksowi,zacisk zabezpieczający łatwy w obsłudze, w opakowaniu osprzęt jednorazowy do założenia, dostępny w różnych rozmiarach:
1 | CH 14/ 1,2 cm | szt. | 4
2 | CH14/1,5 cm | szt. | 4
3 | CH 16/ 2 cm | szt. | 4
4 | CH18/ 1,5 cm | szt. | 4
5 | Ch 18/ 5cm | szt. | 4
6 | CH 20 / 1,5 cm | szt. | 4
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 19
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
ZADANIE 7
1 | Zestaw do karmienia kompatybilny z niskoprofilowym zestawem do gastrostomii z nadmuchiwanym mankietem
1a | dren krótki, opakowanie zawiera 10 sztuk | op. | 6
1b | dren długi , opakowanie zawiera 10 sztuk | op. | 6
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 20
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych dedykowane dla osób z ciężkimi i średnimi problemami nietrzymania moczu i kału, produkt wykonany z oddychającego na całej powierzchni paroprzepuszczalnego laminatu (w części centralnej i po bokach tj. łącznie w obszarze bioder), posiadające wewnątrz barierki zapobiegające wydostaniu się moczu, dwa wkłady chłonne z absorbentem, system zapinania w postaci dwóch podwójnych rzepów do wielokrotnego dobrego mocowania. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, min. jeden ściągacz taliowy tylny; system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta, wskaźnik wilgotności w postaci minimum jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczem (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozpływa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności), wyprofilowane gumki w części pachwinowej, oznaczenie poziomu chłonności w postaci systemu kropelkowego umieszczonego na zewnętrznej warstwie produktu, op. a'30szt. (do oferty załączyć kartę produktową/kartę techniczną wystawioną przez producenta, która stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu oraz chłonność produktu).
1a | Pieluchomajtki dzienne rozm. M: Chłonność minimum 2400g; opakowanie 30 sztuk | op. | 600
1b | Pieluchomajtki dzienne rozm. L: Chłonność minimum 2700g; opakowanie 30 sztuk | op. | 1600
1c | Pieluchomajtki dzienne rozm. XL: Chłonność minimum 2750g; opakowanie 30 sztuk | op. | 30
1d | Pieluchomajtki nocne rozmiar M: Chłonność minimum 2850g; opakowanie 30 sztuk | op. | 800
1e | Pieluchomajtki nocne rozmiar L: Chłonność minimum 3000g; opakowanie 30 sztuk | op. | 800
2 | Pieluchy anatomiczne dla dorosłych, wchłaniające mocz, utrzymujące skórę w czystości , do stosowania łącznie z elastycznymi majtkami, wykonane z oddychających materiałów bez lateksu, zapewniające poczucie suchości, wkład chłonny z mieszaniny pulpy celulozowej i superabsorbentu, zawierające neutralizator zapachu oraz posiadające system szybkiego wchłaniania. Muszą posiadać wskaźnik chłonności w postaci żółtego paska zmieniającego kolor (z żółtego na niebieski) pod wpływem moczu; chłonność minimum 2000g, opakowanie 40 sztuk | op. | 200
3 | Podkłady higieniczne chłonne w rozm. 60x90cm o chłonności min. 1750ml i wkładem chłonnym w rozmiarze co najmniej 85x55cm, opakowanie 30 sztuk | op | 1300
4 | Podkład higieniczny j.u. z warstwą chłonną do ochrony łóżka, wyposażony z dwóch stron taśmami samoprzylepnymi zapobiegającymi przesuwaniu się podkładu, o chłonności min. 1800 ml., rozm. 75x90 cm. | szt. | 2500
5 | Podkład higieniczny perforowany z oznaczeniem perforacji co 50cm na kozetkę w rolce, nieskładany, podfoliowany, dwuwarstwowa bibuła, gramatura 2 x 18g/m2, brzeg bez postrzępień, folia PE - grubość 0,015-0,017 mm , powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m2, o szer. 50cm x dł. 40m z perforacją co 50 cm (50x50cm), 80 szt w rolce. | szt. | 6
6 | Myjka do mycia ciała pacjenta nasączona "suchym" mydłem jedn. użytku aktywująca się po użyciu wody. Myjka w kształcie rękawicy - ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania zwężana w nadgarstku, zgrzewana termicznie dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Wykonana z dwóch warstw: przednia - podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5,5, tylna: podkłady watolinowe; wykonana z włókniny 100g/m2 o wymiarach: 24,5 x 16,5cm (+/- 0,5cm), grubość nie mniej niż 0,5cm, opak. a'20szt. | op. | 30
7 | Myjki (chusty) wykonane z poliestru i wiskozy do codziennej toalety pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski, dodatkowych obłożeń pacjenta itp., o neutralnym pH 4.9-5.1, zawierające w składzie substancje nawilżające skórę: propylene glycol, betaine, sorbitol, paratexin, EDTA bez zawartości oktanidyny, lateksu, aloesu i simetikonu o wymiarach min. 33cm x 22cm (+/-0,5cm), zarejestrowane jako kosmetyk. W całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej, myjki muszą posiadać badania kliniczne potwierdzające skuteczne nawilżanie skóry pacjentów, opak. typu flow a'10 szt. | op. | 50
8 | Chusteczki oczyszczające do pielęgnacji skóry w okolicy krocza osób cierpiących na nietrzymanie moczu, zwłaszcza przy zmianie produktu chłonnego. Bardzo chłonny materiał, nie strzępiący się, nie pozostawiający włókien na skórze, do stosowania na sucho oraz na mokro. Wielkość jednej chusteczki co najmniej 32x30cm. Opakowanie a’135 (kartonik umożliwiający wyciągnięcie higieniczne pojedynczej chusteczki). | op. | 50
9 | Pianka (emulsja olejowo-wodna) łatwa w aplikacji zapewniająca efektywne mycie i nawilżanie nawet najbardziej wrażliwej skóry. Przeznaczona do pielęgnacji okolicy krocza, a także do całego ciała i ograniczająca nieprzyjemny zapach. Zapewnia utrzymanie naturalnego pH skóry. Wielkość opakowania o pojemności 400ml. | szt. | 40
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 21
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Fartuchy jednorazowego użytku fizelinowe z gumką, włóknina polipropylenowa o gramaturze 25 g/m², rozmiar uniwersalny 120x140cm (zielone lub niebieskie) | szt. | 300
2 | Fartuchy jednorazowego użytku fizelinowe z mankietem, włóknina PP gramatura 23 g/m kw., zielone, troki x 2, rozmiar L (długość min. 115 cm) i XL (długość min. 120 cm) | szt. | 100
3 | Jednorazowe ochraniacze na obuwie z włókniny (flizeliny) wykonane z wytrzymałej przewiewnej włókniny. Zakończony elastycznym ściągaczem, włóknina PP min. 40 g/m kw. Opakowanie 50 par. | op. | 100
4 | Pełnobarierowa, trójwarstwowa maska chirurgiczna z gumką - dzięki wysokiej przepuszczalności powietrza maska w minimalnym stopniu ogranicza swobodne oddychanie. Zastosowanie od strony twarzy specjalnej, prasowanej włókniny stwarza komfortowe warunki pracy; w czasie oddychania z maski nie uwalniają się drobne włókna; maska hypoalergiczna, kolor niebieski, wykonana z trzech warstw włókniny, w tym wewnętrznej filtracyjnej, typu II, z wkładką modelująca na nos maska z zakładkami w części centralnej umożliwiającej dopasowanie do kształtu twarzy. Wymiary maski: ok. 17,5cm x 9,5cm Długość uchwytów mocujących: ok. 17 cm Długość wkładki modelującej: ok. 10,5 cm, szerokość uchwytu modelującego: ok. 1,5 cm. Wyrób medyczny klasa I oznakowany CE, maski zgodne z normą EN 14683; maski pakowane po 50 szt. | op. | 500
5 | Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość: min. 70 cm., warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem, wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm +/-0,5 cm, chłonność nie mniejsza niż 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina min. 15 g/m2 miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort choremu, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE min. 21 g/m2, opakowanie 30 sztuk | op. | 50
6 | Śliniaki bibułowo-foliowe jednorazowego użytku, ochronne, z kieszonką, rozmiar 37x 60 cm lub 37 x 48cm (op. 100 - 150 sztuk) | op. | 5
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 22
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Kompresy jałowe włókninowe, warstwowość 4, gramatura30
1.1 | rozmiar 5x5cm/ opakowanie 25xa'2 | op. | 800
1.2 | Rozmiar 7,5x 7,5 cm/ opakowanie 25xa'2 | op. | 1200
1.3 | Rozmiar 10cmx10cm / opakowanie 25xa'2 | op. | 1300
2 | Kompresy niejałowe włókninowe , duży poziom absorpcji, delikatna struktura, 4w. , 30g.
2.1 | 5cmx5cm, 100szt/op. | op. | 400
2.2 | 7,5cmx7,5cm 100szt/op. | op. | 900
2.3 | 10cmx10cm 100szt/op. | op. | 1800
3 | Gaza jałowa 17nitkowa 100% bawełna; z niestrzępiącymi się brzegami, 1szt/op | szt. | 1000
4 | Gaza niejałowa 17nitkowa, 100% bawełna, pozbawiona luźnych włókien, bielona metodą bezchlorową 1m; 1szt/op | szt. | 1000
5 | Opaska dziana podtrzymująca, niejałowa, zawiera wiskozę, jednorazowego użytku, delikatna, opakowanie jednostkowe papier, w opakowaniu 1szt
5.1 | Rozmiar 10 cm x 4m | szt. | 2800
6 | Opaska tkana podtrzymująca, niejałowa; elastyczna; z zapinką do umocowania; jednorazowego użytku ; do podtrzymywania opatrunków, stabilizacji przy uszkodzeniach układu kostno-stawowego; zawiera bawełnę ; bezpieczna dla skóry; z dobrą tolerancja u osób skłonnych do alergii; opakowanie jednostkowe papier lub kartonik, w opakowaniu 1 szt
6.1 | Rozmiar 10 cm x 5m | szt | 50
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 23
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Zgłębnik żołądkowy, cyfrowa podziałka głębokości, z miękkiego silikonu, pakowne pojedynczo , wyposażony w zatyczkę, okres używalności minimum 1 miesiąc
1a | Ch 14 | szt. | 60
1b | Ch 16 | szt. | 50
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76º ShA +/- 5%, powierzchnia cewnika zmrożona, posiada jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, jednorazowego użytku, sterylne(EO), nietoksyczne, posiada kolorowy półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, pakowne pojedynczo,
2a | Ch 14/60 | szt. | 16000
2b | Ch 16/60 | szt. | 50000
3 | Cewnik urologiczny Foley’a, dwudrożny, lateks , do odprowadzania moczu z pęcherza; balon łatwy do wypełnienia i opróżnienia, odporny na rozerwanie; lateksowa zastawka zapewnia szczelność balonu; różne pojemności balonu;zawiera lateks; nie zawiera ftalanów; jednorazowego użytku; pakowany 1sztuka
3a | Ch 14 | szt. | 20
3b | Ch16 | szt. | 300
3c | Ch18 | szt. | 500
3d | Ch 20 | szt. | 300
3e | Ch 22 | szt. | 200
3f | Ch 24 | szt. | 60
3g | Ch 26 | szt. | 30
4 | Cewnik urologiczny Foley’a, dwudrożny, silikonowy
4a | CH18 | szt | 50
4b | CH 20 | szt | 50
5 | Worek do zbiórki moczu; zapewnia swobodny odpływ moczu; pojemność 2 litry ze spustem i drenem długości 80 – 120 cm z zastawką antyrefluksyjną, sterylny,zawór spustowy poprzeczny typu (T), z materiału zapobiegajacego jego zaginaniu , skręcaniu, załamywaniu; czytelna skala odczytu , dokładność pomiaru co 100 ml; otwory do podwieszenia pasujace do standardowych wieszaków;jednorazowego użytku, tylna ścianka biała ułatwiająca wizualna ocenę moczu; bez lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu; maksymalny czas stosowania 24 godziny. | szt. | 6500
6 | Worek do zbiórki moczu z portem do pobierania próbek; wykonany z PVC; zapewnia swobodny odpływ moczu; pojemność 2 litry ze spustem i drenem długości 80 – 120 cm z zastawką antyrefluksyjną, sterylny,zawór spustowy poprzeczny typu (T), z materiału zapobiegającego jego zaginaniu , skręcaniu, załamywaniu; czytelna skala odczytu , otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków;jednorazowego użytku, tylna ścianka biała ułatwiająca wizualna ocenę moczu; bez lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu; maksymalny czas stosowania 7 dni | szt. | 50
7 | Wieszak na worek do zbiórki moczu; niesterylny; pasuje do okrągłych i kwadratowych ram łóżek; specjalne umocowanie zapobiega załamywaniu się drenu; wykonany z mocnego i trwałego tworzywa sztucznego; | szt. | 150
8 | Cewnik do podawania tlenu przez nos , długość drenu 200 cm +/- 5%, miękki, wykonany z medycznego PCV, pakowany pojedyńczo folia-papier, na opakowaniu nadrukowany opis w języku polskim, posiadający uniwersalny łącznik, sterylny | szt. | 1300
9 | Maska tlenowa z drenem; sterylna ; przeznaczona do podawania tlenu z precyzyjna regulacją stężenia; nie zawiera lateksu; wykonana z medycznego PCV bez ftalanów, długośc 200 cm +/- % jednorazowego użytku; 1 szt w opakowaniu XL | szt. | 100
10 | Kieliszki do podawania leków / jednorazowego użytku/z łatwą do odczytania skalą / nie zawiera lateksu, ftalanów, niesterylny/okres trwałości 5 lat/transparentny materiał kieliszka umożliwia obserwację podawanego leku/ umożliwia podaż leku w postaci płynnej i stałej/ wykonany z polipropylenu wolnego od bisfenolu/pojemność nie mniejsza niż 30 ml/ opakowanie handlowe zawiera 75-90szt | op. | 550
11 | Skalpele jednorazowe; ostrze ze stali nierdzewnej zabezpieczone plastikową nasadką ochronną ; plastikowa rączka umożliwiająca stabilne i precyzyjne cięcie; sterylne, jednorazowego użytku; | szt. | 200
12 | Szczotka do mycia i czyszczenia rurek tracheostomijnych; uchwyt ze stali, włosie nylon, jednorazowego użytku, | szt. | 100
13 | Przyrząd do pomiaru stomii, jałowy, 1szt w opakowaniu | op. | 4
14 | Sterylny pojemnik do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego 25 ml, zakrętka z końcówkami dł. 36 i 40 cm +/- 1 cm , dodatkowa zakrętka zabezpieczająca pojemnik, dren zakończony końcówką z kontrolą siły ssania, etykieta samoprzylepna, bez ftalanów | szt. | 50
15 | Pojemnik na odpady medyczne przeznaczony do zbierania stałych i niebezpiecznych odpadów medycznych jak igły, kaniule, strzykawki/ umożliwia bezpieczne składowanie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych/zapewnia bezpieczeństwo pod względem norm higieniczno-sanitarnych i zapobiega zakłuciu i skaleczeniu w czasie wyrzucania odpadów/ odporny na promieniowanie UV, formalinę, alkohol etylowy/ nie zawiera lateksu i ftalanów/ niesterylny, jednorazowego użytku/posiada pozytywna opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego lub PZH/ zaopatrzony w etykietę typu BML z międzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz miejscem do wpisania danych odpadów nawet za pomocą długopisu/ wykonany z tworzywa, które nie może ulec przekłuciu, wygodne, poręczne zamykanie i otwieranie wieczka, kolor czerwony, w różnych pojemnościach od 0,2 do 5 L
15a | 0,2L | szt. | 100
15b | 0,7L | szt. | 200
15c | 1L | szt. | 150
15d | 2L | szt. | 300
15e | 3,5L-4 L | szt. | 10
15f | 5L | szt. | 10
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 24
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania znad mankietu, materiał rurki mięknie w temp. ciała dopasowując się do anatomii człowieka, opakowanie zbiorcze 10 sztuk
1a | CH7,0 mm | szt | 10
1b | CH 7,5 mm | szt | 10
1c | CH 8,0 mm | szt | 30
1d | CH 8,5 mm | szt | 30
1e | CH 9,0mm | szt | 30
1f | CH 10,0mm | szt | 10
2 | Rurka tracheostomijna bez mankietu z opaską mocującą
2a | CH 8,0mm | szt | 3
3 | Rurka tracheostomijna zbrojona; z ruchomym szyldem długa , z mankietem, PVC silikonowana, odporna na zginanie, wzmocniona drutem kwasoodpornym,z prowadnicą, znakowany balonik, 2 szt tasiemka mocująca, jałowa, jednorazowego użytku,bez lateksu, bez ftalanów , ruchomy szyld umożliwia regulację długości rurki , w sztukach
3a | Nr 8,0 | szt | 4
4 | Rurka tracheostomijna z mankietem, z 2 kaniulami wymiennymi, szczoteczką i opaską; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, bez lateksu i ftalanów,jałowa,jednorazowego użytku, rozmiary co pół milimetra , w sztukach
4a | CH 6,5mm | szt. | 5
4b | CH 7,0 mm | szt. | 5
4c | CH 7,5mm | szt. | 5
4d | CH 8,0 mm | szt. | 30
4f | CH 8,5 mm | szt. | 5
4g | CH 9,0 mm | szt. | 5
4h | CH 9,5 mm | szt. | 5
4i | CH 10,00 mm | szt. | 5
5 | Opaska mocująca do rurki tracheostomijnej, Elastyczna , z miękkiego materiału, wersja dla dorosłych, zapinana na rzep, wielorazowa | szt. | 500
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 25 - sprzęt jednorazowy dostarczany do domu pacjenta łącznie z preparatami do żywienia dojelitowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Sonda gastrostomijna , wykonana w 100 % z silikonu z wewnętrznym balonem , tarcza zewnętrzna, port Y; zaokrąglona końcówka z otwartym dystalnym końcem, w opakowaniu załączony żel rozpuszczalny w wodzie , pakowany pojedynczo
1a | CH16/17 cm | szt. | 15
1b | CH18/17cm | szt. | 20
1c | CH 20/17 cm | szt. | 10
1d | CH22/17 cm | szt. | 5
1e | CH 24/17 cm | szt. | 5
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 26
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe niejałowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, Typ B, zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania Mediana min. 7,5N; AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki: palec - 0,10mm – 0,12mm, dłoń - 0,07mm- 0,09mm, zgodne z ISO EN 374-5. Przebadane i odporne na 13 - 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 lub metodą równoważną, przebadane wg EN 16523 - 1 na min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4,oznaczenie że rękawice są SOI kat III oraz wyrobem medycznym, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Pakowane po 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL.
1a | rękawice niejalowe nitrylowe S (100szt/op) | op. | 1040
1b | rekawice niejalowe nitrylowe M (100szt/op) | op. | 3000
1c | rękawice niejalowe nitrylowe L (100szt/op) | op. | 2000
1d | rękawice niejałowe nitrylowe XL (100szt/op) | op. | 30
2 | Rękawiczki diagnostyczne z winylu, niejałowe, bezpudrowe, AQL ≤ 1,5; rękawice o min. długości 240mm, siła zrywania min. 3,6 N w całym okresie przechowywania, pozbawione ftalanów DOP oraz DEHP, materiał odporny na uszkodzenia - grubość pojedynczej ścianki palce i dłoń min. 0,05mm max.0,08mm, dopuszczone do kontaktu z żywnością, przebadane na wirusy wg ASTM F 1671, , oraz min. 1 substancję chemiczną z załącznika A wg EN 374-3 lub EN 16523-1. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważnośći, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ firmy i adres wytwórcy, wskazanie, że wyrób jest jednorazowego użytku, wszystkie napisy w języku polskim, oznaczenie za zgodność z normą EN 455-1,2,3,4 - wszystkie części normy, rozmiar S, M, L, XL - wybór ilości rozmiarów należy do Zamawiającego, opak. a'100 szt
2a | rękawice niejalowe winylowe S (100szt/op) | op. | 200
2b | rękawice niejalowe winylowe M (100szt/op) | op. | 1000
2c | rękawice niejalowe winylowe L (100szt/op) | op. | 200
2d | rękawice niejalowe winylowe XL (100szt/op) | op. | 100
3 | RĘKAWICE STERYLNE, nielateksowe, bezpudrowe, spełniające wymogi obowiązujących norm, znak CE, opakowaniu 2 sztuki = 1 para
3a | Rękawice chirurgiczne sterylne 7,0 (2szt/op) | para | 200
3b | Rękawice chirurgiczne sterylne 7,5 (2szt/op) | para | 400
3c | Rękawice chirurgiczne sterylne 8,0 (2szt/op) | para | 600
3d | Rękawice chirurgiczne sterylne 8,5 (2szt/op) | para | 50
3e | Rękawice chirurgiczne sterylne 9 (2szt/op) | para | 50
RAZEM
Wraz z ofertą Zamawiający wymaga poniższych dokumentów na potwierdzenie spełnienia w/w wymogów w SWZ dot. Pak. 25 poz. 1 i 2:
1. Deklaracja Zgodności CE.
2. Karta techniczna produktu lub karta katalogowa produktu.
3. Pełne raporty z badań na substancje chemiczne.
4. Raport testowy potwierdzający wymagane parametry (do poz. 1 tj. do rękawic nitrylowych)
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 27 - sprzęt jednorazowy kompatybilny z analizatorem edan i 15
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Kartridż z testami do wykonania minimum 10 badań | szt | 100
2 | Pak z płynem kalibrującym | szt | 12
3 | Papier termoczuły 50mm/20mb | szt | 10
4 | Strzykawka kompatybilna z analizatorem | szt | 100
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 28 - sprzęt jednorazowy do podciśnieniowego leczenia ran, kompatybilny z urządzeniem Vivanotec
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Zbiornik na wydzielinę 300 ml , opakowanie zawiera 10 sztuk | op. | 50
2 | Port, opakowanie zawiera 10 sztuk | op. | 50
3 | Zestaw opatrunkowy średni, rozmiar M, opakowanie zawiera 10 sztuk | op. | 40
4 | Zestaw opatrunkowy mały , rozmiar S, opakowanie zawiera 3 sztuki | op. | 50
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
PAKIET 29 - zestawy jednorazowe sterylne zawierają narzędzia jednorazowego użytku i opatrunki
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Zestaw do zakładania szwów | szt. | 20
2 | Zestaw do usuwania szwów | szt. | 20
3 | Zestaw do zmiany, wykonywania opatrunku | szt. | 20
4 | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego | szt. | 20
5 | Zestaw do pielęgnacji tracheostomii | szt. | 20
6 | Zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych | op. | 3
7 | Zestaw do cewnikowania | szt. | 20
8 | Zestaw do wykonania iniekcji, przetaczania płynów infuzyjnych | szt. | 20
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy
pakiet 30
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Zestaw do nebulizacji do inhalatora z nebulizatorem o poj. 12 ml , skalowany co 2ml , trójnikiem typu T ze złączami 22mmF-22mmM/15mmF , drenem dł 200cm, zdejmowalnym ustnikiem , bez ftalanów (DEHP), bez lateksu, jednorazowy, czysty mikrobiologicznie. | szt. | 20
2 | Obwód oddechowy kompatybilny z respiratorem stacjonarnym model event evolution, obwód oddechowy jednorurowy (z dzieloną membraną); długość 160cm; pułapka wodna z dwoma automatycznymi zaworami; strzykawka do opróżniania pułapki; filtr oddechowy bakteryjno wirusowy (skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej >99,999%) z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci; wszystkie elementy składowe zapakowane razem. | szt. | 15
3 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; waga 35-36g; wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci; port kapno luer-lock z wkręcanym koreczkiem zabezpieczającym; objętość oddechowa 150-1500; nawilżanie 37 mg/l przy Vt=500ml; opory przepływu: 0,82 cm H2O przy 30l /min; 2,14 cm H2O przy 60l /min; 3,95 cm H2O przy 90l /min; przestrzeń martwa 50-55 ml; złącza22M/15F - 22F/15M; wolny od lateksu, PCV i ftalanów; sterylny, pakowany folia-papier, certyfikat walidacji procesu sterylizacji (zawierający numer katalogowy, numer LOT); czas stosowania do 24 godz; pakowany po 45 sztuk. Kompatybilny z obwodem do respiratorów model Puritan Benett 560/ astral 100/ prisma vent/ New Port HT 70. | szt. | 14500
4 | Pediatryczny filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci do układu oddechowego respiratora. Kopmatybilny z modelami respirtaorów: PB560, Trilogy100; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgici; waga 20-21g; port kapno luer-lock z stabilnym koreczkiem zabezpieczającym; przestrzeń martwa 30-35ml; poziom nawilżania 33,6 mg/l przy Vt=250ml; objętość oddechowa 70-250ml, opór przepływu: 2,4 cm H2O przy 30l /min; sterylny, pakowany folia-papier; certyfikat walidacji procesu sterylizacji (zawierający numer katalogowy, numer LOT); czas stosowania do 24 godz.; bez zawartości lateksu, PCV i ftalanów; złącza 22M/15F - 22F/15M. | szt. | 50
5 | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stsowania u pacjentów do tracheotomią, oddychających spontanicznie "tzw. sztuczny nos"; wkład celulozowy higroskopowy; powierzchnia wymiennika > 500 cm2; przeznaczony dla dzieci >15 kg i dorosłych; port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie; port do drenu tlenowego 5,5mm; średnica portu do odsysania 6,1mm; przestrzeń martwa 15 ml; waga; 8,4g; nawilżanie po 24h 28,8 mg/l przy vt = 500ml; objętość oddechowa 50-1000ml; opór przepływu 0,63 cm H2O przy 30l/min; 1,8 cm H2O przy 60l/min; 3,5 cm H2O przy 90l/min; wolny od latexu, PCV, ftalanów; sterylny, pakowany folia-papier, certyfikat walidacji procesu sterylizacji (zawierający numer katalogowy, numer LOT); złącze 15mmF – do rurki tracheostomijnej (stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostomijnej; pakowany po 50 sztuk. | szt. | 2000
6 | Łącznik martwa przestrzeń; rura karbowana o regulowanej długości w zakresie 7-15 cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i do bronchoskopii z zatyczką, z tworzywa elastycznego, wytrzymała na pękanie, bez ftalanów, złącza 22mmM/15mmF i 22mmF,złącze od strony respiratora miękkie, elastyczne, ryflowane, wykonane z materiału EVA,; przestrzeń martwa: 25ml przed rozciągnięciem i 40ml po rozciągnięciu; starylny, certyfikat walidacji procesu sterylizacji z numerem katalogowym i numerem serii. | szt. | 20000
7 | Moduł sterujący kompatybilny i służący do zasilania posiadanych przez Zamawiającego membran nebulizatora z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu; zakresy pracy 30 minut i 6 godzin; zasilanie 230 V lub z portu usb w urządzeniu medycznym. | szt. | 4
8 | Zestaw do nebulizacji: membrana nebulizatora z technologią wibrujacej siatki wykonanej z palladu generująca średnią wielkość cząsteczki aerozolu 3,4 um, przeznaczona dla jednego pacjenta z możliwością stosowania do 28 dni; z pojemnikiem na lek 6 ml; złacze typu T 22 mm do podłaczenia membrany z zestawu do układu oddechowego pacjenta, w opakowaniu 10 sztuk. | op. | 10
RAZEM
Część opisowo-informacyjna dla Wykonawców:
1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. Wartości muszą być podane w zł.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w pakiecie.
…………………………………………………………..
podpis Wykonwacy