Suwałki 2024.03.22

Wszyscy oferenci

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zapytania dotyczące zapytania ofertowego 2/ZO/2024.

**Pytanie 1.**

**Dotyczy: Część 3 – inhalator – sztuk 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na urządzenie o następujących parametrach:

1. Szybkość nebulizacji ≧ 3 ml/min; Wydajność aerozolu ≧ 1,5 ml 2. Głośność < 70 dBA 3. Posiadający w zestawie: - Zestaw do inhalacji dla dorosłych: maska aerozolowa, nebulizator 7ml,dren 2,1m. – 10 sztuk - Zestaw do inhalacji: ustnik, trójnik, nebulizator 15ml, dren 2,1m. – 10 sztuk - Zestaw do inhalacji dla dzieci: maska aerozolowa SL, nebulizator 7ml, dren 2,1m. – 10 sztuk - Dren tlenowy dł. 2,1m – 10 sztuk 4. Wielkość cząsteczek 0,5 – 5 μm 5. Średnia średnica cząsteczek (MMAD): < 5 μm 6. wydajność kompresora: ≧ 5,5 l/min 7. objętość leku 2-7 ml (w zależności od zestawu do inhalacji) 8. urządzenie nie wymaga wykonywania przeglądów okresowych

Odpowiedź. Zamawiający dopuści

**Pytanie 2.**

**Część 5 - koncentrator tlenu przenośny – szt.2**

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferta na urządzenie o następujących

parametrach:

1. Czas ładowania akumulatora: 1,8 – 5 godz. ładowania do 80% pojemności (w zależnośc od przepływu) 2. Waga urządzenia 6,8 kg (15 lb), akumulator 1,5 kg (3,4 lb) co daje sumarycznie 8,3 kg 3. Brak przycisku do wyciszenia alarmu 4. Ciśnienie wylotowe: Nominalne: 7,0 psig; Maksymalne: 14,0 psig 5. Ustawienia sterowania przepływem: przepływ ciągły 0,5 – 3 l/min (co 0,5 l/min); przepływ pulsacyjny 1-9 (16-192 ml) 6. Poziom hałasu: 48 dBA przy 3 l/min w trybie ciągłego przepływu; 40 dBA przy ustawieniu 3 w trybie podawania impulsowego; 59 dBA podczas alarmu 7. Czas pracy na akumulatorze: maksymalnie do 5,4 godz. przy przepływie pulsacyjnym 1 – 16ml (przy 12 oddechach na minutę) 8. Urządzenie wyposażone w wózek z kółkami do transportu oraz torbę na akcesoria (zasilacz AC, zasilacz DC)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy nowoczesne ciśnieniomierze z jednym mankietem uniwersalnym o rozmiarze M/L (22-42 cm), pompowanym do odpowiedniej dostosowanej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane odrębne części .

**Pytanie 5**

Poniżej przesyłam pytanie do postępowania. Proszę o odstąpienie od wymogów przeglądów, gdyż do sprzętu drobnego nie ma takich wymogów.

 Odpowiedź: Wykonawca nie wymaga wykonywania przeglądów jeżeli nie są one wymagane przez producenta

**Pytanie 6**

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu przeglądów aparatów. Jest to drobny sprzęt medyczny i producenci nie wymagają wykonywania przeglądów okresowych.

Odpowiedź : Wykonawca nie wymaga wykonywania przeglądów jeżeli nie są one wymagane przez producenta.

Irena Mickiewicz

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach