Suwałki, 22 listopada 2024 r.

**Wszyscy oferenci**

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na zapytania dotyczące zapytania ofertowego 18/ZO/2024.

**PYTANIE 1.**

Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści wykonanie usługi w siedzibie Wykonawcy? Na czas przeglądu Wykonawca dostarczy (na życzenie Zamawiającego) urządzenia zastępcze oraz pokryje koszty transportu (przesyłki kurierskiej).

Uzasadnienie:

Nie ma technicznej możliwości, aby przeprowadzić prawidłowy, zgodny z zaleceniami producenta przegląd Respiratora Trilogy 100 poza siedziba serwisu, albowiem kalibrację tego urządzenia przeprowadza się przy pomocy aparatury, której nie można transportować.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści**

**PYTANIE 2.**

Pakiet nr 12

W formularzu pakietu nr 12 w poz. 1 jest przegląd respiratora, w poz. 2 koszt baterii, w kolejnej pozycji jest wycena filtra zewnętrznego. Filtr zewnętrzny jest u nas wliczony w cenę przeglądu. Czy Zamawiający zaakceptuje jeżeli w poz. „filtr zewnętrzny” Wykonawca wpisze „0 zł”.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści**

**PYTANIE 3.**

Pakiet nr 11

Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie odbycia szkoleń w zakresie przeglądów sprzętu wyszczególnionego w powyższym pakiecie, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta. Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie wypełnieniem przez użytkowaniu Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania.

**Odpowiedź: zapisy pozostają bez zmian**