Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 21/ ZO/2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisowych związanych z przeglądem technicznym generatora tlenu oraz instalacji gazów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach obejmuje przede wszystkim:

- kontrolę poprawności działania stacji,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- kontrolę komunikatów alarmowych, ocenę ogólnego stanu technicznego urządzeń i instalacji,

- naniesienie wpisów do paszportów technicznych,

- wykonanie potrzebnych napraw, wymiany części niezbędnych do prawidłowego działania stacji oraz całej instalacji tlenowej w budynku,

- przedstawienie Zlecającemu informacji o niezbędnych naprawach, pracach warunkujących sprawne działanie generatora tlenu oraz całej instalacji tlenowej.

Dr n. o zdr. Irena Mickiewicz

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach