Dane dotyczące Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki

tel.: 87 567 69 10

e-mail: sekretariat@paliatywna.suwalki.pl

strona: www.paliatywna.suwalki.pl

Dotyczy: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach”.

### Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach obejmującej nadzór nad robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej i elektroenergetycznej.

- Funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego pełni inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej.

- Nadzór inwestorski sprawowany jest przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje w szczególności:

### 1) Obowiązki ogólne:

- reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie,

- kontrolę zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- udział w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robót,

- bieżącą kontrolę postępu robót w stosunku do harmonogramu,

- uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

- bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót oraz występujących problemach,

- prowadzenie i dokumentowanie przebiegu realizacji inwestycji (notatki, ustalenia, protokoły),

- udzielanie konsultacji związanej z planowaną inwestycją podczas procedury przetargowej.

### 2) Kontrola robót i materiałów:

- kontrola jakości wykonywanych robót oraz stosowanych materiałów i urządzeń,

- weryfikacja zgodności robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,

- dopuszczanie lub odrzucanie materiałów i wyrobów budowlanych,

- kontrola prowadzenia dziennika budowy oraz wpisów kierownika budowy,

- udział w próbach, badaniach oraz odbiorach technicznych instalacji i robót.

### 3) Odbiory i rozliczenia:

- udział w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu,

- udział w odbiorach częściowych, odbiorach kamieni milowych oraz odbiorze końcowym,

- weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej,

- potwierdzanie usunięcia wad i usterek,

- udział w przekazaniu obiektu do użytkowania.

### 4) Uprawnienia kontrolne i decyzyjne:

- wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usuwania nieprawidłowości,

- możliwość wstrzymania robót w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa obiektu lub ludzi,

- opiniowanie rozwiązań zamiennych pod względem technicznym i finansowym,

- sporządzanie i podpisywanie protokołów konieczności robót dodatkowych lub zamiennych.

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz interesem Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

- Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: lipiec/sierpień 2026 r., zakończenia: grudzień 2027 r.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część umowy.

Suwałki, dnia 18.05.2026 r.